要素表

表名：t_bll_element      保存7天数据

表名：t_bll_element_hty  不限定

表名：t_bll_element_new  保存最新数据

结构：

注：

报文id为依次增长字段，一个报文id对应多个要素

| 要素名称 | 要素码 |
| --- | --- |
| 瞬时河道水位 | 0X39 |
| 库(闸、站)上水位 | 0X3B |
| 当前瞬时流速 | 0X37 |
| 瞬时流量 | 0X27 |
| 累计流量1 | 0XFF04 |
| 累积流量(1位小数) | 0XFF21 |
| 闸前水位 | 0XFF9C20 |
| 闸后水位 | 0XFF9C21 |
| 闸门开度（闸位） | 0XFF9C910 |
| 闸门最大开度 | 0XFF9C19 |
| 5分钟降水量 | 0X22 |
| 当前降水量 | 0X20 |
| 累积降水量 | 0X20 |
| 信号强度 | 0XFF03 |
| 电源电压 | 0X38 |
| 设备温度 | 0XFF02 |

功能码字典表  t_dict_msgtype

要素码字典表   t_dict_element

原始报文表：t_bll_orgrecord

测站详情表：rtu_info

闸门（测站）基本信息详情表：v_rtu_gate

数据库类型 mysql

数据库内部端口3306

用户名root
密码ROOT123